# 动力厂全系统蒸汽平衡公用工程安装项目--施工范围增加

# 澄清函

- 招标项目名称：动力厂全系统蒸汽平衡公用工程安装项目

- 二、首次公告日期及发布媒介： 2023-05-26  、《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、变更内容

|  | 原招标文件条款 | 更改后的招标文件条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - （一）施工范围： - 1、安装冷水机组2台，3500kg/台。 - 2、安装管道φ219*5的80米，异径φ273变φ219*5的7只，φ219变φ159*5的8只，异径三通φ273*φ219*5的2只，橡胶膨胀节DN200的8只，蝶阀DN200的11只，弯头φ219*5的31只，法兰DN200的30片，法兰DN150的8片。以上管件除橡胶膨胀节外其余材质全部为碳钢。 | - （一）施工范围： - 1、安装冷水机组2台，3500kg/台。 - 2、安装管道φ219*5的80米，异径φ273变φ219*5的7只，φ219变φ159*5的8只，异径三通φ273*φ219*5的2只，橡胶膨胀节DN200的8只，蝶阀DN200的11只，弯头φ219*5的31只，法兰DN200的30片，法兰DN150的8片。以上管件除橡胶膨胀节外其余材质全部为碳钢。 - 3、每台冷水机组含两台压力容器 - 3.1、冷凝器、II级、容器自重：899KG（重量包含在冷水机组总重量内）。 - 3.2、蒸发器、II级、容器自重：940KG（重量包含在冷水机组总重量内）。 - 3.3、投标单位需具备承压类特种设备安装、修理、改造资质，安装前告知设区市市场监管局，安装合格后出具安装质量证明书。 |

四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：焦鹏程  电话：13812450613

招标业务联系人：裴美妮  电话：13775356623

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401