# 澄清函

- 招标项目名称：硫化事业部现场安全整改防腐项目。

二、首次公告日期及发布媒介： 2023-11-8  、《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、变更内容

| 原招标文件条款 | 更改后的招标文件条款 |
| --- | --- |
| 一、招标概况： （二）施工时间：：2023年11月30日前完成； （四）投标截止时间：2023年11月15日14时（北京时间）； （五）开标时间：2023年11月15日14时（北京时间）； - 招标内容工作量及施工要求：附件6 1、烟囱：Φ1600×22m 扁铁：100#×36m×2面 线管：Φ25m×54m 平台：1ｍ×8ｍ×2面×2层 栏杆：Φ57×72m 15、成品围堰内地面大理石勾缝约1550㎡，施工要求：硅质胶泥砂浆。 16、成品围堰：长240m×高1.3m×宽0.3m，施工要求：起皮涂料铲除，重新外墙涂料粉刷。 ## 17、熔硫围堰：长96m×高1.3m×宽0.3m，施工要求：起皮涂料铲除，重新外墙涂料粉刷。18、柴油槽围堰：长40m×高1.3m×宽0.3m，施工要求：起皮涂料铲除，重新外墙涂料粉刷。19、风机房外墙：长12m×高10m×宽9m，施工要求：起皮涂料铲除，重新外墙涂料粉刷。 | 一、招标概况： （二）施工时间：：2023年12月7日前完成； （四）投标截止时间：2023年11月22日14时（北京时间）； （五）开标时间：2023年11月22日14时（北京时间）； 二、招标内容工作量及施工要求：附件6内部分工作量变更 1、烟囱：Φ1600×22m 扁铁：100#×36m×2面 线管：Φ25mm×54m 平台：1ｍ×8ｍ×2面×2层 栏杆：Φ57×72m 15、成品围堰内地面大理石勾缝约1550㎡，施工要求：原有缝隙清除见底，刷环氧冷低子一遍，环氧树脂胶泥勾缝，刷面料一遍。 16、成品围堰：长240m×高1.6m，施工要求：起皮涂料铲除，刮胒子，刷氯磺化中间涂料一遍，刷氯磺化白色面漆两遍。 17、熔硫围堰：长96m×高1.6m，施工要求：起皮涂料铲除，刮胒子，刷氯磺化中间涂料一遍，刷氯磺化白色面漆两遍。 18、柴油槽围堰：长40m×高1.6m，施工要求：起皮涂料铲除，刮胒子，刷氯磺化中间涂料一遍，刷氯磺化白色面漆两遍。 ## 19、风机房外墙：长12m×高10m×宽9m，四面墙粉刷。施工要求：起皮涂料铲除，刮胒子，刷丙烯酸外墙涂料三遍。 |

四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：焦鹏程  电话：13812450613

招标业务联系人：刘  亮  电话：18652823232

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401