江苏索普工程有限公司招标文件

我公司现需采购化粪池清理及管道疏通服务（一年长约），现采用自主公开招标方式确定服务合作单位。

招标公告如下：

一、招标概况

（一）招标项目名称：化粪池清理及管道疏通服务（一年长约）；

（二）响应时间：接到通知后3小时以内；

（三）履约期限：2024年8月-2025年8月（根据实际需求提供服务，最终按实际供货数量结算）；

（四）服务地点：京口区索普集团范围内、镇江新区索普新材料公司范围内。

二、招标内容及要求

(一）招标内容

招标方服务范围内的化粪池、大便池、小便池、水池、地漏等进行清理和疏通服务，详见附件1《索普工程服务采购报价单》。表中数量为年预估量，按照实际需求提供服务，服务完成后将相关资料(包括但不限于合同、验收单）送招标人审计机构，审定后开票结算。

(二）招标要求

1.投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

2.中标单位的吸粪车辆必须为封闭式车辆，不能有破损，清运过程中不得有任何遗漏，不能影响周围环境。疏通管道或吸粪完毕后，须将现场清理干净，保证地面无污物、无异味、无污染。工作完成后，化粪池表面不能有大型漂浮物、要保证污水管道流水通畅。

3.款项结算方式：现汇结算，开具全额增值税发票后一个月内付款。

三、投标文件编制及要求

1.投标文件包括但不限于：投标报价（请按照附件《索普工程服务采购报价单》的格式进行投标报价，投标报价需注明专用增值税税率（增值税普票税率以0%计）。
    2.投标人认为有必要的其它材料。

以上资料请装订成册（正、副本各一份），并加盖公章，以密封形式送达，密封处加盖公章。

3.未按以上要求投标的，视作未对招标文件做出实质性响应，作为废标处理。

四、投标截止时间及投标文件接收地点

投标截止时间：2024年8月21日下午14:00

收件地点：江苏省镇江市京口区求索路18号江苏索普工程有限公司

收件人：夏春燕18052816512

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定，恕不接收。

五、开标时间：2024年8月21日下午14:00

六、开标、评标、流标及废标

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，确定最终中标人。

（二）评标

1、在能够满足招标人技术要求及服务进行要求的投标人中选择总价最低的一家投标人作为中标人。

2、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

3、评标小组不得泄露各投标人的报价。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定作流标处理，并将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

1.凡投标人不具备相关资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，作废标处理。

2.投标人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果投标人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了招标活动的公正合理性，损害了招标人的正当利益，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

七、其他相关要求：

1.如投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，根据《索普工程供应商负面清单管理规定(试行)》（详见附件2），招标人有权对违反规定的投标人进行考核扣分，对列入负面清单的供应商，索普集团本部及各分子公司将不接受其投标，产生严重影响的，招标人将依法追究投标人法律责任。索普集团供应商负面清单的公示地址为：www.sopo.com.cn。

2.投标单位关于本次招标有疑问需答疑的，可与蒋一联系（18796005950）。